附件1

能源领域项目申报指南

一、百万千瓦级核电站轴封型反应堆冷却剂泵工程样机研制

研究百万千瓦级核电站轴封型反应堆冷却剂泵总体设计及关键零部件设计，建成设计验证试验平台，建立数字化样机设计平台，开展结构设计与性能分析，实现主泵机组的设计集成，完成工程样机。整机效率大于78%，完成500小时整机全流量试验。

有关说明：由符合条件的相关企业牵头申报。

二、现役IGCC电站运行优化技术研究

- 依托现役的250MW级IGCC示范电站，进行IGCC系统气化岛、空分岛、动力岛和全系统的运行优化试验研究，得到IGCC优化运行规律，提高IGCC电站的运行效率和运行可靠性。实现发电净效率不低于38%，连续运行时间不低于2200小时。

有关说明：由符合条件的相关企业牵头申报。

三、大容量火电机组高效梯级供热技术开发及工程示范

针对大型燃煤机组热电联产，研发汽轮机排汽余热直接利用的高效供热系统及小温差供热技术，开展梯级供热网设计及集成，实现汽轮机排汽余热的低成本资源化利用，降低抽汽供热带来的高品位能量损失。在30万千瓦及以上等级燃煤机组上进行示范，供热期供电煤耗比传统抽汽供热降低25g/kWh以上。

有关说明：由符合条件的相关企业牵头申报。

四、工业锅炉高效燃烧与低排放技术及示范

研究链条锅炉高效室燃技术，完成炉膛结构设计和燃烧器研制，并进行工业示范，实现锅炉效率＞90%；开发工业锅炉低排放烟气系统，研究高倍率灰钙循环脱硫、空气分级低氮燃烧、毫克级布袋除尘等技术，完成关键装备设计和定型，并进行工业示范，实现SO2≤100mg/m3，NOx≤200mg/m3，烟尘≤5mg/m3。

有关说明：由符合条件的相关企业牵头申报。